启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目分散询价公告

| 启东领先资产经营管理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目进行分散询价采购(详细内容见下表)。 紫薇一村小区7KW充电桩询价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 运营平台 | 1、运营平台支持存储的充电桩数据不低于100万、新能源车数据不低于300万、用户数据不低于500万。 2、运营平台单个用户执行电桩查询操作，事务平均响应时间＜0.15秒，事务成功率为100%。 3、运营平台单个用户执行历史数据查询操作，事务平均响应时间＜0.03秒，事务成功率为100%。 4、运营平台具有电压、温度、容量、电量、内阻五个维度的预警模块。 5、运营平台具有保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性等信息安全保障性能。 证明材料：投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，报告具有CMA和CNAS标识 | 套 | 1 |
| 2 | 充电桩 | 交流；立柱式安装；7kW；10kg； 全网通 4G；IP55；220V；单枪 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 350mm*450mm2P；220V；40A，150/5A； φ30 三相；1.5-6A 互感式 | 台 | 1 |
| 4 | 线缆 | YJV-3*6mm² | 米 | 140 |
| 5 | 线管 | φ25MM PVC 电线管 | 米 | 140 |
| 6 | 监控立杆 | 3.5米 Φ76钢杆 含基础 | 套 | 1 |
| 7 | 监控摄像机 | 200万枪式摄像机+128G内存卡+4G卡 | 台 | 1 |
| 8 | 地桩 | 不锈钢全自动升降地桩,AV220V,可识别新能源等车牌，400万摄像机，支持违停、占位等自动语音告警，新能源占位管控、专位专车占位报警、多位多车占位报警、跨线违停报警，可接入运维平台 | 套 | 1 |
| 9 | 标牌 | 立杆+标牌 | 套 | 1 |
| 10 | 充电桩混凝土基础 | C30 600*600*600mm | 个 | 2 |
| 11 | 配电箱基础 | C30 500*500*500mm | 个 | 1 |
| 12 | 土方开挖 | 含充电桩基础、配电箱基础及电缆沟的挖、填土 | 项 | 1 |
| 13 | 划线 | 新能源车位划线 | 个 | 2 |
| 城河新村小区7KW充电桩询价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 运营平台 | 1、运营平台支持存储的充电桩数据不低于100万、新能源车数据不低于300万、用户数据不低于500万。 2、运营平台单个用户执行电桩查询操作，事务平均响应时间＜0.15秒，事务成功率为100%。 3、运营平台单个用户执行历史数据查询操作，事务平均响应时间＜0.03秒，事务成功率为100%。 4、运营平台具有电压、温度、容量、电量、内阻五个维度的预警模块。 5、运营平台具有保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性等信息安全保障性能。 证明材料：投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，报告具有CMA和CNAS标识 | 套 | 1 |
| 2 | 充电桩 | 交流；立柱式安装；7kW；10kg； 全网通 4G；IP55；220V；单枪 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 350mm*450mm2P；220V；40A，150/5A； φ30 三相；1.5-6A 互感式 | 台 | 1 |
| 4 | 线缆 | YJV-3*6mm² | 米 | 20 |
| 5 | 线管 | φ25MM PVC 电线管 | 米 | 20 |
| 6 | 监控立杆 | 3.5米 Φ76钢杆 含基础 | 套 | 1 |
| 7 | 监控摄像机 | 200万枪式摄像机+128G内存卡+4G卡 | 台 | 1 |
| 8 | 地桩 | 不锈钢全自动升降地桩,AV220V,可识别新能源等车牌，400万摄像机，支持违停、占位等自动语音告警，新能源占位管控、专位专车占位报警、多位多车占位报警、跨线违停报警，可接入运维平台 | 套 | 1 |
| 9 | 标牌 | 立杆+标牌 | 套 | 1 |
| 10 | 充电桩混凝土基础 | C30 600*600*600mm | 个 | 2 |
| 11 | 配电箱基础 | C30 500*500*500mm | 个 | 1 |
| 12 | 土方开挖 | 含充电桩基础、配电箱基础及电缆沟的挖、填土 | 项 | 1 |
| 13 | 划线 | 新能源车位划线 | 个 | 2 |
| 备注： 1.电源接至业主指定的接线箱处。 2.本次运营平台免费为业主搭建，运行维护期为三年，运维期间充电收益归采购人所有。 |  |  |  |  |

说明：

本项目的最高限价为人民币肆万柒仟元整（￥：47000元），投标报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商具有有效的营业执照；

3、企业经营状况：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

4、履约情况：在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

5、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:http://qdjttzjt.com/）。

2.本项目报价采用固定单价报价，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商投标报价：全费用单价包含包括材料费、设备费、运输费、电缆敷设、垃圾清运费、安装、调试、充电培训、售后与维保、税金及相关辅材等采购需求过程中涉及到的一切费用，计入单价内（单价固定不变），不再追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如税金、运输、送货等各种费用）。投标时一次包定,不再另行追加。

3.供应商应自行踏勘现场，根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

4.无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得降低服务质量。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位:启东领先资产经营管理有限公司

采购单位联系人：沙丽娟

联系电话:0513-80920520

采购代理机构：江苏腾啸建设项目管理有限公司

联系人：宋燕燕

联系电话：15162878218

5.提交报价文件截止时间、开标时间及地点

本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

投标文件接收截止时间及接收地点：2023年08月25日14:30分前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：江苏省启东市惠阳南路55号（江苏启晟集团有限公司），接收联系人：沙丽娟，联系电话：0513-80920520。

招标代理机构代理费用的收取标准和方式：在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

投标截止时间：2023年08月25日14:30分（北京时间）

开标时间：2023年08月25日14:30分（北京时间）

开标地点：江苏启晟集团有限公司一楼会议室（江苏省启东市惠阳南路55号）。

友情提醒：拒绝接收未按照询价公告要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金：本项目免收投标保证金。

四、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）

（2）提供有效的营业执照复印件；

（3）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式填写（按照附件四格式填写）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖供应商公章，否则视为无效报价。

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件五格式填写）

（8）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（按照附件六格式填写）（供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如供应商不符合条件的不用填写）

注：所有涉及报价的页面均须加盖供应商公章，否则视为无效报价。

（报价文件正本一份，副本二份。报价文件中必须包含上述1-8项要求提供的所有材料，复印件必须加盖供应商公章。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称，否则视为无效报价）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2.质保要求：

本项目运维期为三年，运维期间所有货物必须提供上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在运维质保期内，成交供应商在运营平台接收到维修通知后，供应商到达现场不超过4小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。48小时内不能排除故障的，在12小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

4.供货与安装周期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚500元。

5.交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在指定位置安装调试、验收及交付使用。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，履约保证金在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

7.约定事项：在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在江苏启晟集团有限公司网站(网址:http://qdjttzjt.com/）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后15日内与采购单位签订合同。

2、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、评标办法：符合采购需求且总价最低者成交。

如遇同等质量、服务的前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

七、本次询价收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织采购。

八、付款方式：货物运送到指定地点，且安装、调试到位，并经采购单位验收合格后一个月内付至合同价款的90%，余款在质保期到期无任何质量问题后一月内一次性付清。

注：供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。支付费用前要求供应商向采购人提供增值税专用发票。

九、政府采购政策功能落实：

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

启东领先资产经营管理有限公司

2023年8月21日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东领先资产经营管理有限公司：

（供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商代表姓名：　　　　　　职务：

供应商代表手机：

供应商名称：　　　　　　　　    　　（盖公章）

日期：   年   月   日

附件二:

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东领先资产经营管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       ，特授权              代表我单位全权办理针对启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：        性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

附件三：

质 保 承 诺 书

启东领先资产经营管理有限公司：

（供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供 三年 上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过4小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。48小时内不能排除故障的，在12小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄。

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

供应商代表姓名：　　　　　　　  职务：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年  月  日

附件四：

报 价 表

启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总价： （小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖供应商公章，手填无效。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件六：

格式一 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                                             日 期：

注：供应商根据真实情况进行填写,如供应商不符合条件的不用填写。

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

格式三   监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件七：

政府采购供需合同

供货方:                            （下称供方）

采购方:     启东领先资产经营管理有限公司    （下称需方）

签订地点:   启东领先资产经营管理有限公司

签订时间: 2023 年   月   日

根据要求，对 启东市紫薇一村及城河新村7KW交流充电桩采购与安装项目 进行 询价 采购，经过评委的严格审核评定，确定  （供方）  为本次成交供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 一、货物供应明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |

供货与安装周期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚500元。

- 二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2. 在供方供货完毕后，需方将组织验收小组根据询价公告和供方报价文件对供方所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

3. 本项目运维期为三年，运维期间所有货物必须提供上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、供货与安装地点：供方应按照需方的要求将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

四、结算方式和期限

合同签订后，货物运送到需方指定地点，且安装、调试到位，并经需方验收合格后一个月内付至合同价款的90%，余款在质保期到期无任何质量问题后一月内一次性付清。

结算后供方需先行开具合法增值税发票交需方财务入账为付款条件。

五、担保条款：

供方必须在签订合同前向需方交纳履约保证金（汇入需方指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10%（￥        元），在供方供货、安装完毕并经需方验收合格后一个月内由需方返还(履约期间不计息)。

六、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1.因供方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚500元。

2.供方交付货物时质量明显不符合规定的，而需方有权拒收并有权要求供方限期更换、退货或减少价款等，给需方造成损失的，供方给予赔偿。

七、保修及后续（售后）服务：

在运维质保期内，成交供应商在运营平台接收到维修通知后，供应商到达现场不超过4小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。48小时内不能排除故障的，在12小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

八、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项：

1．根据需方的要求，项目货物安装完成后，需方对交付的货物按照供方在投标文件中响应的功能、参数逐项验收。如供方在项目中交付使用货物的参数和功能与供方投标文件中响应的功能、参数不符合将不予验收，由供方进行限时整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

2.必要时，需方可邀请相关质量监督部门对供方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由供方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供方免费补足，确保需方正常使用。

3.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

4．如供方不履行本合同第七条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

5．除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。

6．供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

十、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式四份（供需双方各执两份）。

供方（盖章）：                    需方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：